## SLAB16 Méretezés
tkülső tél |  |  |  | -15 | oC
tkülső nyár |  |  |  | 34 | oC |  |  | xxx | Szabadon megadható érték
tbelső nyár max |  |  |  | 26 | oC |  |  | xxx | Számított érték, nem írható felül!!
Fűtés előremenő |  |  |  | 33 | oC
Fűtés visszatérő |  |  |  | 28 | oC
Hűtés előremenő |  |  |  | 20 | oC
Hűtés visszatérő |  |  |  | 25 | oC
SLAB16 Aktív mennyezet fűtő rendszer
Szint | Helyiség száma | Megnevezése | Belső hőmérséklet Nyár [°C] | Belső hőmérséklet Tél [°C] | SLAB16 Modul | [8 empty] | SLAB16 leadható teljesítmények |  |  |  | Panel paraméterek |  |  | Helyiség száma | Helyiség Nyári hőterhelése [W] | Helyiség Téli hőveszteség [W] |  |  | Helyiségben leadott SLAB 16 Hűtési teljesítmény [W] | Helyiségben leadott SLAB 16 Fűtési teljesítmény [W] | Hiányzó hűtési teljesítmény [W] | Hiányzó Fűtési teljesítmény [W] | Hűtési teljesítmény [W] | c [j/kg K] | ro [kg/m3] | Vf [l/s] | Fűtési teljesítmény [W] | c [j/kg K] | ro [kg/m3] | Vf [l/s] | Mértékadó vízmennyiség [m3/s] | db [mm] | v [m/s] | m | L [m] | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | DP [pa] | DP [bar]
[5 empty] | Osztó azonosító | Fűtési kör száma | Szélesség [mm] | Hossz [mm] | Csatlakozási pont helyzete | Felület [M1] | Bekötő vezeték hossza [m] | Össz csőhossz [m] | Termékkód | Hűtési egység teljesítmény W/m2 | Fűtési egység teljesítmény W/m2 | Hűtési teljesítmény W | Fűtési teljesítmény W | Össz panel felület M1 | Össz bekötő csőhossz m | Öss. védőcsőhossz m
[18 empty] | 32 | 150 | 120
Földszint | 1 | 1 | 26 | 22 | 1 | 1 | 1400 | 4000 | L | 5.6 | 16 | 88 | SLAB16-140x400-16-L | 25.4322 | 47.3151 | 142.4204 | 264.9646 | 5.6 | 32 | 25.6 | 1 |  |  | 142.4204 | 264.9646 | 142.4204 | 264.9646 | - | - | 142.4204 | 4180.8 | 997.8 | 0.0068281 | 264.9646 | 4178.5 | 995.67 | 0.012737 | 1.2737e-05 | 12 | 0.11262 | 0.0015 | 88 | 1 | 0.032844 | 0.061019 | 0.05368 | 0.055085 | 0.054797 | 2533.3761 | 0.025334
Földszint | 2 | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 1200 | 4400 | L | 5.28 | 12 | 77 | SLAB16-120x440-12-L | 25.4322 | 47.3151 | 134.282 | 249.8237 | 5.28 | 24 | 19.2 | 2 |  |  | 134.282 | 249.8237 | 134.282 | 249.8237 | - | - | 134.282 | 4180.8 | 997.8 | 0.0064379 | 249.8237 | 4178.5 | 995.67 | 0.01201 | 1.201e-05 | 12 | 0.10619 | 0.0015 | 77 | 1 | 0.033449 | 0.062337 | 0.05473 | 0.0562 | 0.055896 | 2010.1315 | 0.020101
Földszint | 3 | 3 | 26 | 22 | 3 | 3 | 1000 | 5000 | L | 5 | 8 | 66 | SLAB16-100x500-8-L | 25.4322 | 47.3151 | 127.161 | 236.5755 | 5 | 16 | 12.8 | 3 |  |  | 127.161 | 236.5755 | 127.161 | 236.5755 | - | - | 127.161 | 4180.8 | 997.8 | 0.0060965 | 236.5755 | 4178.5 | 995.67 | 0.011373 | 1.1373e-05 | 12 | 0.10056 | 0.0015 | 66 | 1 | 0.034025 | 0.063594 | 0.055729 | 0.057262 | 0.056942 | 1573.9886 | 0.01574
Földszint | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 4 | 2000 | 3400 | R | 6.8 | 10 | 88 | SLAB16-200x340-10-R | 25.4322 | 47.3151 | 172.939 | 321.7427 | 6.8 | 20 | 16 | 4 |  |  | 172.939 | 321.7427 | 172.939 | 321.7427 | - | - | 172.939 | 4180.8 | 997.8 | 0.0082913 | 321.7427 | 4178.5 | 995.67 | 0.015467 | 1.5467e-05 | 12 | 0.13676 | 0.0015 | 88 | 1 | 0.030964 | 0.05694 | 0.050408 | 0.051621 | 0.051381 | 3502.5562 | 0.035026
Földszint | 5 | 5 | 26 | 22 | 5 | 5 | 1800 | 3400 | L | 6.12 | 13 | 88 | SLAB16-180x340-13-L | 25.4322 | 47.3151 | 155.6451 | 289.5684 | 6.12 | 26 | 20.8 | 5 |  |  | 155.6451 | 289.5684 | 155.6451 | 289.5684 | - | - | 155.6451 | 4180.8 | 997.8 | 0.0074621 | 289.5684 | 4178.5 | 995.67 | 0.01392 | 1.392e-05 | 12 | 0.12308 | 0.0015 | 88 | 1 | 0.031962 | 0.059104 | 0.052147 | 0.05346 | 0.053196 | 2937.2848 | 0.029373
Földszint | 6 | 6 | 26 | 22 | 6 | 6 | 800 | 4000 | L | 3.2 | 16 | 64 | SLAB16-080x400-16-L | 25.4322 | 47.3151 | 81.3831 | 151.4083 | 3.2 | 32 | 25.6 | 6 |  |  | 81.3831 | 151.4083 | 81.3831 | 151.4083 | - | - | 81.3831 | 4180.8 | 997.8 | 0.0039018 | 151.4083 | 4178.5 | 995.67 | 0.0072785 | 7.2785e-06 | 12 | 0.064356 | 0.0015 | 64 | 1 | 0.039382 | 0.075384 | 0.064964 | 0.067151 | 0.066655 | 731.8036 | 0.007318
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
Földszint | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
[7 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
[7 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
[7 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4180.8 | 997.8 | - | - | 4178.5 | 995.67 | - | - | 12 | - | 0.0015 | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -

## Adattáblák (hidden)
|  | Fűtés | Hűtés
| víz hőmérséklete [°C] | 30.5 | 22.5 | Hőmérséklet | Sűrűség | Felületi feszültség | Dinamikai vizkozitás | Fajhő
| víz sűrűsége ρ [kg/m3] | 995.67 | 997.8 | t | ρ |  | η | cp
| víz sűrűsége 4oC ρ [kg/m3] | 1000 | 1000 | ( oC ) | (kg/m3 ) | mN/m | ( Pa.s) | (kJ/kg.K )
| víz térfogati hőtágulási együttható av [l/k] | 0.00043 | 0.00043 | 1 | 999.87 | 75.49 | 0.001792 | 4.2141
| víz dinamikai viszkozitása η [Pa*s] | 0.000801 | 0.000958 | 2 | 999.93 | 75.34 | 0.001731 | 4.2107
| víz kinematikai viszkozitása ν [m2/s] | 8.0448e-07 | 9.6011e-07 | 3 | 999.99 | 75.04 | 0.001619 | 4.2077
| víz fajhő [J/kgK] | 4.1785 | 4.1808 | 4 | 1000 | 74.89 | 0.001567 | 4.2048
| g [m/s2] | 9.8066 | 9.8066 | 5 | 999.99 | 74.75 | 0.001519 | 4.2022
| Cső érdesség m [mm] | 0.0015 | 0.0015 | 6 | 999.97 | 74.6 | 0.001473 | 4.1999
|  |  |  | 7 | 999.93 | 74.45 | 0.001428 | 4.1977
|  |  |  | 8 | 999.88 | 74.3 | 0.001386 | 4.1957
SLAB16 |  |  |  | 9 | 999.81 | 74.15 | 0.001346 | 4.1939
|  |  |  | 10 | 999.73 | 74.01 | 0.001308 | 4.1922
szélesség | hossz | Csatlakozási irány |  | 11 | 999.63 | 73.86 | 0.001271 | 4.1907
mm | mm | mm |  | 12 | 999.52 | 73.71 | 0.001236 | 4.1893
- | - | - |  | 13 | 999.4 | 73.56 | 0.001203 | 4.188
800 | 1000 | L |  | 14 | 999.27 | 73.41 | 0.001171 | 4.1869
1000 | 1100 | R |  | 15 | 999.13 | 73.26 | 0.00114 | 4.1858
1200 | 1200 |  |  | 16 | 999.13 | 73.12 | 0.001111 | 4.1849
1400 | 1300 |  |  | 17 | 999.8 | 72.97 | 0.001083 | 4.184
1600 | 1400 |  |  | 18 | 998.62 | 72.82 | 0.001056 | 4.1832
1800 | 1500 |  |  | 19 | 998.43 | 72.67 | 0.00103 | 4.1825
2000 | 1600 |  |  | 20 | 998.23 | 72.53 | 0.001005 | 4.1819
2150 | 1700 |  |  | 21 | 998.02 | 72.38 | 0.000981 | 4.1813
| 1800 |  |  | 22 | 997.8 | 72.23 | 0.000958 | 4.1808
| 1900 |  |  | 23 | 997.57 | 72.08 | 0.000936 | 4.1804
| 2000 |  |  | 24 | 997.32 | 71.93 | 0.000914 | 4.18
| 2100 |  |  | 25 | 997.07 | 71.78 | 0.000894 | 4.1796
| 2200 |  |  | 26 | 996.81 | 71.63 | 0.000874 | 4.1793
| 2300 |  |  | 27 | 996.54 | 71.48 | 0.000855 | 4.179
| 2400 |  |  | 28 | 996.26 | 71.33 | 0.000836 | 4.1788
| 2500 |  |  | 29 | 995.97 | 71.18 | 0.000818 | 4.1786
| 2600 |  |  | 30 | 995.67 | 71.03 | 0.000801 | 4.1785
| 2700 |  |  | 35 | 994.06 | 70.29 | 0.000723 | 4.1782
| 2800 |  |  | 40 | 992.24 | 69.54 | 0.000656 | 4.1786
| 2900 |  |  | 45 | 990.25 | 68.6 | 0.000599 | 4.1795
| 3000 |  |  | 50 | 988.07 | 67.8 | 0.000549 | 4.1807
| 3100 |  |  | 55 | 985.73 | 66.9 | 0.000506 | 4.1824
| 3200 |  |  | 60 | 983.24 | 66 | 0.000469 | 4.1844
| 3300 |  |  | 65 | 980.59 | 65.1 | 0.000436 | 4.1868
| 3400 |  |  | 70 | 977.81 | 64.2 | 0.000406 | 4.1896
| 3500 |  |  | 75 | 974.89 | 63.3 | 0.00038 | 4.1928
| 3600 |  |  | 80 | 971.83 | 62.3 | 0.000357 | 4.1964
| 3700 |  |  | 85 | 968.65 | - | 0.000336 | 4.2005
| 3800 |  |  | 90 | 965.34 | - | 0.000317 | 4.2051
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000

## Anyagjegyzék
Gyártó: | Pipelife Hungária Kft
Projekt: | Családiház mennyezet fűtés-hűtés (Aktív födémfűtés-hűtés)
Helyszín:
Dátum: | 2018.
A kiírás a hőleadó felületek és az osztógyűjtők közötti területre vonatkozik. Az ezen kívüli csövek, idomok kazánházi szerelvények nem részei az ajánlatnak!
Termékód | Megnevezés | Méret |  | Mennyiség
Felület hűtő-fűtő rendszer
WH-SL16 | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  |  | 32 | m2
SLAB16 panelek részletezve. |  |  | m2
SLAB16-140x400-16-L | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | 5.6 | 1 | db
SLAB16-120x440-12-L | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | 5.28 | 1 | db
SLAB16-100x500-8-L | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | 5 | 1 | db
SLAB16-200x340-10-R | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | 6.8 | 1 | db
SLAB16-180x340-13-L | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | 6.12 | 1 | db
SLAB16-080x400-16-L | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | 3.2 | 1 | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
- | SLAB16 monolit betonszerkezetbe építhető felület fűtő-hűtő panel |  | - | - | db
6
WH-SLCON | 16x2mm ezüst színű alumíniumbetétes ötrétegű cső. A SLAB16 panelek bekötővezetékei amelyek nem külön tételként hanem a panel részeként kerülnek kiszállításra |  |  | 150 | m
FT-V2A | 2 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V3A | 3 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V4A | 4 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V5A | 5 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V6A | 6 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V7A | 7 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V8A | 8 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V9A | 9 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V10A | 10 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V11A | 11 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
FT-V12A | 12 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ |  |  |  | db
RP-KVA16/3/4 | 3/4", 16-os csőhöz | 20 |  | 12 | db
RP-ACT1 | SZELEPMOZGATÓ 2 ERES 230V ALAPHELYZETBEN ZÁRT |  |  | 6 | db
RP-MI-6 | hőszigetelés osztó-gyûjtőhöz, 2db / doboz | 1"/16 |  | 3 | db
RP-M16 | réz toldó | 20 |  | 12 | db
RP20x2-50-I-B_U | PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/50m előszigetelt KÉK | 20x2,0 |  | 12 | m
RP20x2-50-I-R_U | PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/50m előszigetelt PIROS | 20x2,0 |  | 12 | m
WH-SLBOX | CSÖ ÁTVEZETÖ DOBOZ FÖDÉMBE |  |  | 12 | db
WH-FR20/2M | Sorolósín 20mm védőcsőhöz |  |  | 6 | db
RP-PROT16-50B | PE BORDÁS VÉDÖCSÖ 25/20 MM, 50 M, KÉK |  |  | 1 | tek
PEP20/2.5MMU.II | D20/17.4MM PVC KONNYU VEDOCSO | 20 |  | 48 | db
WH-SPV | BUBORÉK LEVÁLASZTÓ, KM. 1" | 1" |  | 0 | db

## Használati útmutató
A táblázat a SLAB16 aktív födém fűtő-hűtő rendszetr méretezéséhez használható.
Összesen 60db SLAB16 födémpanel számításához elegendő cella áll rendelkezésre. Amennyiben a rendelkezésre álló cellaszám nem elegendő keresse a Pipelife Hungária Kft. tervező kollégáit a a cég honlapján megadott elérhetőségek valamelyikén.
Cellák módosítása:
Felülírni csak a zöld színű cellákat szabad.
A fehér iletve szürke cellák számított adatokat tartralmaznak, ezért azok felülírása számítási hibát eredményez!
A "B" oszlopban lévő "Helyiség száma" cellában minden esetben meg kell adni az adott helyiség egyedi azonosítóját, mert az alapján tudja meghatározni az egy helyiségben lévő panelek össz teljesítménét.
A regiszterek felsorolásakor az egy helyiségben lévő elemek egymás után legyenek felsorolva, mert a táblázat csak akkor tudja összesíteni a panelek egységteljesítményeit.
A panel szélessége adatot legördülő menüből lehet kiválasztani. A menü a standard szélességi méreteket tartalmazza, ettől eltérni nem lehet.
A panel hossza adatot legördülő menüből lehet kiválasztani. A menü a standard hossz méreteket tartalmazza, ettől eltérni nem lehet.
A panel nem szimmetrikus elrendezésű ezért "J" oszlopban meg kell adni mely oldalon található a bekötő vezeték csatlakozási pontja. Az elhelyezkedési irányt a beépítési helyzeben kell meghatározni. "R" jobb, "L" bal oldal (Az alábbi ábrán a piros nyíl mutatja mely irányból kell meghatározni a csatlakozási pont helyzetét)
A "Bekötő vezeték hossza" oszlopban a panel és az átvezető doboz közötti csőhosszat kell megadi. Ajánlott a rajz szerinti nettó hosszat 2 méterrel nagyobbra venni, hogy a helyszíni pontatlanságok kiküszöbölhetőek legyenek!
A táblázat automatikusan számolja a panel nyomásesését az általa leadható teljesítmény függvényében. Ez az érték csak a panelre vonatkozik, a rendszer további elemeinek ellenállását (osztók, stb.) nem veszi figyelembe.
Anyagjegyzék
Az "Anyagjegyzék munkalap" a "SLAB16 Méretezés" munkalap számított értékei alapján állítja össze - az osztókig - szükséges termékek listáját. Az osztókat manuálisan kell kiválasztani a tervnek megfelelő méretben és darabszámban.